## Sheet1
医疗设备申购清单挂网
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算（万元） | 参数要求
1 | 科技处 | 高分辨X射线活体显微断层成系统 | 1 | 台 | 300 | 1.用于离体、活体组织的扫描检测。需具备亚微米级的空间分辨率，非破坏性的三维成像技术，用于材料科学、生物医学等； 2.需具备对小动物如小鼠、大鼠全身包括骨头、牙齿、脂肪、肺、血管和脏器等组织结构，进行实时X射线断层扫描及三维重构成像； 3.要求X射线源焦点尺寸≤5µm，40kV-100kV，探测器类型CMOS，像素≥1600万，有步进式扫描、连续式扫描和螺旋扫描模式，具备加速重建和螺旋扫描重建算法等功能。
2 | 科技处 | 一体化智能显微成像系统 | 1 | 台 | 180 | 1.需具备暗箱及减震装置，载物台配有多种夹具，支持包含培养皿、多孔板、培养瓶、各尺寸玻片等样本上样，包括彩色明场、相衬、梯度、荧光等多种观察方式； 2.显微成像系统要求LED光源，寿命不少于25000小时，配有不少于4个物镜，要求数值孔径≥0.4，工作距离≥3.1mm物镜，数值孔径≥0.8，工作距离≥0.6mm，数值孔径≥0.7，工作距离≥1.8mm，数值孔径≥0.95，工作距离≥0.14mm，配有3个相机； 3.具备高速自动对焦功能，可自动检测标本，配套软件支持亮度投影、相衬光晕去除，图像亮度、对比度、伽玛值、灰度范围等的调节。